Опросный лист

для формирования предложения на поставку

Трубопоршневой поверочной установки

Пожалуйста, ответьте на нижеприведенные вопросы и направьте заполненный опросный лист в OGSB:

тел. (4012) 31-07-28, факс (4012) 31-07-29  или по e-mail: marketing@ogsb.ru

Ваши ответы помогут нам правильно сформировать рабочую группу специалистов, способных точно проработать для Вас технико-коммерческое предложение.

- Контактная информация

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Полный почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Контактный телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail: |  |

- Информация об объекте

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Месторасположение: |  |
| Срок ввода в эксплуатацию: |  |
| Дополнительная информация: |  |

- Характеристики рабочей и окружающей среды

| Рабочая среда (с указанием нормативного документа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход через ТПУ, м3/ч | минимальный | рабочий |  | максимальный |
| Давление рабочей среды, МПа | минимальное | рабочее |  | максимальное |
| Температура рабочей среды, 0С | минимальная | рабочая |  | максимальная |
| Плотность, кг/м3 | минимальная (при 0С) |  | максимальная (при 0С) |  |
| Вязкость кинематическая, сСт | минимальная (при 0С) |  | максимальная (при 0С) |  |
| Массовая доля воды, %, не более: |  |  |  |  |
| Массовая доля механических примесей, %, не более: |  |  |  |  |
| Концентрация хлористых солей, мг/дм3 |  |  |  |  |
| Массовая доля парафина, %, не более |  |  |  |  |
| Массовая доля сероводорода, млн.-1 (ppm), не более |  |  |  |  |
| Температурное исполнение: | от -29… |  |  |  |
|  | от -45 … |  |  |  |

- Требования к трубопоршневой поверочной установке

ВНИМАНИЕ! Жирным шрифтом выделены опции, которые принимаются по умолчанию в случае отсутствия ответа.

| Желаемая вместимость калиброванного участка (объем между детекторами), м3 |  | не принципиально |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел допускаемой относительной погрешности | 0,05% (I разряда) |  |  |  |  |
|  | 0,1% (II разряда) |  |  |  |  |
| Конфигурация* | U–образная |  |  |  |  |
|  | с прямым калиброванным участком |  |  |  |  |
|  | «Скорпион» |  |  |  |  |
| Количество детекторов движения | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | 4 шт. |  |  |  |  |
| Исполнение 4-хходового крана** | с дистанционным контролем протечки |  |  |  |  |
|  | без дистанционного контроля протечки |  |  |  |  |
| Преобразователь давления | Элемер, Метран, ЮМАС или аналог. Исполнение на усмотрение завода-изготовителя в соответствии с параметрами процесса |  |  |  |  |
|  | без датчиков. Указать тип присоединения |  |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |  |
| Преобразователь температуры | Элемер, Метран, ЮМАС или аналог. Исполнение на усмотрение завода-изготовителя в соответствии с параметрами процесса |  |  |  |  |
|  | без датчиков. Указать тип присоединения |  |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |  |
| Исполнение загрузочной камеры | 2 быстросъемные крышки |  |  |  |  |
|  | 2 глухие крышки |  |  |  |  |
|  | 1 быстросъемная 1 глухая |  |  |  |  |
| Установка ТПУ | стационарная |  |  |  |  |
|  | передвижная |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция | Электрообогрев |  |  |  |
|  |  |  |  | калиброванный участок |  |
|  |  |  |  | разгонные участки |  |
|  |  |  |  | камеры приема/запуска |  |
|  |  |  |  | вход, выход ТПУ |  |
|  |  |  |  | дренаж |  |
|  |  |  |  | дренаж. коллектор |  |
|  |  |  |  | не требуется |  |
| Необходимость ответных фланцев с крепежом и прокладками | требуются |  |  |  |  |
|  | не требуются |  |  |  |  |
| Исполнение фланцев подключения ТПУ | ГОСТ |  |  |  |  |
|  | ASME/ANSI |  |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |  |
| Параметры подводимых трубопроводов, Ду × толщина стенки | Вход/выход |  | Дренаж |  | Подключение ЭПУ |
|  | × |  | × |  | × |
| Максимальные габариты ТПУ (ДхШхВ) |  |  |  |  |  |
| Необходимость стандартного комплекта ЗИП*** | требуется |  |  |  |  |
|  | не требуется |  |  |  |  |
| Модель и производитель преобразователей расхода, К-фактор |  |  |  |  |  |
| Требуется ли узел плотномера (для поверки массомеров) | требуется |  |  |  |  |
|  | не требуется |  |  |  |  |
| Проведение шеф-монтажных работ | требуется |  |  |  |  |
|  | не требуется |  |  |  |  |
| Проведение пуско-наладочных работ | требуется |  |  |  |  |
|  | не требуется |  |  |  |  |

- Дополнительная информация

Примечания:

| * Эскизы компоновок |  |  |
| --- | --- | --- |
| U-образная | С прямым калиброванным участком | «Скорпион» |

** Местный контроль протечек устанавливается по умолчанию

*** Состав стандартного комплекта ЗИП:

- Преобразователь температуры – 1 шт.;

- Преобразователь давления – 1 шт.;

- Манометр – 1 шт.;

- Термометр – 1 шт.;

- Детектор движения – 1 шт.;

- Уплотнение быстросъемной крышки (если есть) – 3 шт.;

- Комплект уплотнений 4-хходового крана – 1 шт.;

- Шаровый поршень – 1 шт.;

- Комплект прокладок для фланцевых соединений ТПУ.

Дата заполнения опросного листа: